FIȘA TEHNICĂ NR. 3

Brațe și sistem de prindere aparat de iluminat

| NR CRT | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Parametri tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | 1.1. Caracteristici generale |  |  |
| 1 | Braț de prindere aparat de iluminat |  |  |
| 1.1 | Braț de prindere drept, realizat din oţel, rotund |  |  |
| 1.2 | Material: ţeavă de oţel galvanizată, având diametru minim: - Ø40 mm |  |  |
| 1.3 | Dimensiuni: lungimi conform calcule luminotehnice |  |  |
| 1.4 | Unghiuri de înclinare: conform calcule luminotehnice |  |  |
| 1.5 | Prinderea cârjelor pe stâlpi se va face cu banda inox si agrafe/coliere de starngere sau sistem similar |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si post garantie |  |  |
| 3.1 | garanție braț de prindere– minim 60 luni |  |  |

Producător/furnizor: